安徽交通职业技术学院平安校园安防增补项目

项目编号：[院询第202303号]

询

价

文

件

- 采购人：安徽交通职业技术学院

二0二三年三月

目  录

第一章  询价公告	3

第二章  参加询价回执	5

第三章  项目需求	6

第四章  评审办法和标准	9

第五章  合同书	10

第六章  报价文件格式	12

第一章 安徽交通职业技术学院

平安校园安防增补项目询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就本院平安校园安防增补项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价文件的各方面都要作出实质性响应，按照询价文件的要求提交报价文件。

一、项目名称：安徽交通职业技术学院平安校园安防增补项目。

二、项目预算：预算控制价为5.53万元，投标报价超过控制价做无效标处理。

三、报价人资格：

1、投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2、本项目不接受联合体投标；

3、法律法规规定的其他条件。

四、具体要求见项目需求。

五、服务期：合同签订后15天内中标人需完成学院平安校园安防增补项目内容，能接入原平台，功能完善，合同服务期限为二年。

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、踏勘现场

报价单位应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由报价单位自己承担，采购单位向报价单位提供的有关本项目的资料和数据，是采购单位现有的能使报价单位利用的资料。采购单位对报价单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价单位因自身原因未进行实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

本次询价未提供图纸，报价人必须勘察现场，了解项目的实际情况与需求，并考虑一切风险后合理报价，漏项、少报者视为给予采购人优惠，结算时不予增加。

九、付款方式：验收合格后，设备无故障连续运行1个月后支付货款。

十、报价文件的递交：

1、询价公告发布时间：2023年3月2日——2023年3月7 日

2、报价递交截止时间: 2023年3月7日15:00前，参与询价单位应于3月 7日下午14:30——15:00将报价文件递交安徽交通职业技术学院信息楼814办公室（太湖东路22号，安徽交通职业技术学院北区信息楼八楼）。

3、开标时间: 2023年3月 7 日15:00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4、报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院信息楼814办公室（太湖东路22号，安徽交通职业技术学院北区信息楼八楼）

5、报价文件份数：正本1份，副本4份。

6、报价文件接收人：张老师，电话：0551-63413839

7、本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2023年3月 2日

第二章    参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱670774053@qq.com

回  执

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院平安校园安防增补项目询价文件，我单位承诺参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                      （盖章）

日期：   年   月   日

第三章   项 目 需 求

生命高于一切，安全重于泰山，校园安全工作是促进学生健康成长、全面发展的基本保障，是关系广大师生人身安全的大事，学校安全风险防控工作是社会发展的重要指标和社会治安综合治理的重要内容。安徽交通职业技术学院位于合肥市包河区太湖东路22号。现有南北两个校区，占地300余亩，学校现有全日制在校生超过10000人，成人教育在籍生1500余人。学院平安校园自2016年建设以来为学院的安全提供了有力的保障，随着各项工作的推进，对于平安校园提出了进一步的要求，因此基于完善学院当前安防的需要，对项目进行立项。

一、项目建设需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 网络枪机 | 1. 设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2.像素≥200万，最低照度彩色：≤0.005lx，黑白：≤0.0005lx。 支持红外补光距离≥80米，暖光补光距离≥30米。 3. 设备应支持H.264、H.265编码。 4. 支持宽动态、背光补偿、强光抑制，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 5. 供电方式采用DC12V或POE，防护等级≥IP67。 6. 具有≥1个RJ45网络接口、内置MIC。 7. 具备网络断开、ip冲突、安全异常、视频遮挡、非法访问事件报警功能。 | 27 | 台 | 安全稳定 一线品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 枪机支架 | 枪机通用支架 | 27 | 个 | 安全稳定 |
| 3 | 网络球机 | 1. 设备应为高清红外防水球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2.像素≥200万，最低照度彩色：≤0.005lux/F1.6 ，黑白：≤0.0005lux/F1.6，支持红外补光距离≥100米。 3.镜头焦距支持4.7mm-94mm。支持20倍光学变倍。 4.支持人形检测。 5.支持区域入侵周界防范。 6. 供电方式为DC12V/3A正负10%。具有≥1个RJ45网络接口。 7.报警输出支持抓图、录像、发送邮件。 | 2 | 台 | 安全稳定 一线品牌 |
| 4 | 球机支架 | 球机通用支架 | 2 | 个 | 安全稳定 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. 硬盘接口：不少于接入4块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大16TB容量的硬盘。 3. 视频接入不小于32路，视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口。 4.音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥1个MIC音频输出RCA接口。 5. 网络接口：≥1个千兆以太网口； 6. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能。 7.人脸检测前智能性能（路数）支持8路， 人脸识别前智能性能（路数）支持8路。 | 1 | 台 | 安全稳定 一线品牌 |
| 6 | 硬盘 | 1、单硬盘容量不低于6TB； 2、转速不低于5000RPM； 3、缓存不低于250MB | 2 | 块 | 安全稳定 一线品牌 |
| 7 | 系统集成 | 含实施时设备安装调试、网络布线所需线材、设备及立杆，道路开挖和实施后的培训、售后等 | 1 | 批 | 施工涉及到的设备和线材要求满足国标、一线品牌， 根据踏勘现场实际情况定制 |

备注：

（1）为保证本项目的建设质量，采购人有权要求中标人提供所投产品进行测试，如果投标人所投产品及解决方案的测试结果与其投标文件所述指标及性能不一致，或与投标文件响应不一致，采购人不予验收，并将中标人虚假应标等事宜报政府采购监督管理部门处理，投标人自行承担一切后果。（测试费用由被测试单位承担）。

（2）投标人报价时报完成本项目的所有费用（投标总价），总价中须包含“安全服务”部分及所有其他部分。文件中如有遗漏了完工必须具备的附件、线材、设备、配件或服务，请供应商在采购文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

（3）投标的摄像头和硬盘录像机需接入学校管理平台，能够无缝接入采购方现有科达安防监控平台及配套监控等设备，实现便捷管理、调阅实时图像、录像存储及回放、调度切换上墙（实现单屏、跨屏、全屏、漫游等图像融合显示）等功能，实现学院智慧安防的统一管理，满足日常业务功能使用，通过学校原有监控管理平台统一管理，实现新增监控点和旧监控点在同一界面显示图像和查询录像,可以在原有解码和显示系统上显示，提供公司承诺函。

（4）供应商负责组织专业技术人员进行货物安装、调试并免费提供培训和技术服务，保证采购方使用人员能够熟练操作设备。采购方提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（5）安装调试到位后的设备由供应商及采购方共同进行质量验收签字。

（6）货物整机质保期：2年，所有配置必须在原厂商预装出厂，保证完整包装不开封，不接受私自拆封改配，现场验货,非因操作不当造成设备及零配件损坏等由供应商负责包修、包换。整机设备在保修期头6个月内出现质量问题供应商应更换新机。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，供应商无条件换货。如因供应商未能无条件换货造成采购方无法正常使用的，采购方有权退还全部货物并要求供应商退还全部已付货款。

（7）免费保修期满前1个月内供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

二、实施要求

中标人须根据现场勘探情况及采购要求，设计项目管理方案，组织精干的项目组队伍，于中标后15日内完成。在项目实施期间，严格按照项目管理的要求组织安排队伍实施项目。

（1）项目组织要求

中标人要成立一个专门的服务小组，并承诺人员在服务期内稳定，如果变动需经用户方同意。服务工作必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；建立测试方、开发方、管理方专人接口、实时沟通的处理机制。明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。

参与此项目的项目技术人员具有强烈的服务意识和高度的责任感，能够与用户进行良好的沟通，充分理解应用系统需求；具有相应的安全专业知识；具备知识产权意识，确保有关利益和机密不被泄漏。

投标人技术服务人员技能不足情况下，投标人应该在招标人提出人员替换要求后一周内安排具备足够技能的人员代替。

投标人承诺，中标后未经招标人同意，不得以任何方式把服务转包给第三方。

（2）项目过程管理要求

中标人应针对本项目提供完整、详细的项目组织实施计划。计划包括工程进度表、人员配备，实施说明等。

（3）项目时间进度安排

合同签订后15天内中标人需完成整体项目建设需求。中标人须在项目完成后的10天内给安徽交通职业技术学院提供详细的项目验收方案，必须书面通知安徽交通职业技术学院所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经安徽交通职业技术学院认定后方可执行。

（4）质量保证及售后服务

每年至少提供4次巡检，能够提供合肥地区快速的技术服务和及时应急响应能力，要求在用户提出需求后2小时内做出实质响应。

应急响应：7*24小时网络远程技术支持服务、提供发生故障当天硬件送修服务、提供同等功能软件版本更新、升级服务。

（5）项目验收

项目组所提供的文档都应是不加密的word文档，并通过书面（若干份）和电子媒介的形式进行提交。各阶段验收通过后，形成项目终验验收报告。

三、安装调试及售后服务要求

（1）投标人需在投标文件中提供设备的生产厂家基于项目的产品授权及售后服务承诺书；

（2）仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内；

（3）终验收在用户现场进行，经双方确认符合合同约定标准（包括应满足国家相关技术安全标准和环境保护标准）后，用户签署验收合格报告；

（4）中标人应对用户相关人员进行免费现场培训。包括仪器设备工作原理、操作要领及步骤、维修维护和保养等各个方面；

（5）产品全部验收合格后，中标人向采购人免费提供2年上门保修服务。保修承担方为中标人，技术支持方为中标人。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1.初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求，响应所有采购需求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不能通过初步审查及响应性评审。

2.详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐2名成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由               （以下简称“需方”）与             （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价采购文件；

4.2	供方成交的询价响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容：

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、项目清单报价、项目报价表（1-1、1-2）

5. 项目实施方案、公司资质、询价文件要求需提供的等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

- 附件一

法人代表授权书

本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院平安校园安防增补项目的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：

法人代表（签字）：              性别：     身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

1-1安徽交通职业技术学院平安校园安防增补项目清单报价

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 | 型号 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪机 | 27 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 27 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 网络球机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 球机支架 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 硬盘 | 2 | 块 |  |  |  |  |
| 7 | 系统集成 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

1-2安徽交通职业技术学院平安校园安防增补项目报价表

| 项 目 名 称 | 安徽交通职业技术学院平安校园安防增补项目 |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 小写 元 大写 元 |
| 供货期限 | 合同签订生效后15日内完成 |
| 付款方式、免费质保期 | □响应招标文件 □不响应招标文件 |
| 备注 |  |

报价人盖章：                              法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话：

报价日期：