安徽交通职业技术学院新桥校区（含产教融合实训基地）建设第三方检测项目标前公示

| 项目名称 | 安徽交通职业技术学院新桥校区（含产教融合实训基地）建设第三方检测项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 最高限价 | 工程费约1000万元元 |
| 招标内容及资格条件 | 一、招标条件 1、项目名称：安徽交通职业技术学院新桥校区（含产教融合实训基地）建设第三方检测项目； 2、项目编号：/； 3、建设单位：安徽交通职业技术学院； 4、建设单位地址：合肥市包河区太湖东路22号； 5、招标方式：公开招标（全流程网上招投标）； 6、资金来源：财政资金。 二、项目概况和招标范围 1、工程地点：寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧。 2、招标范围：安徽交通职业技术学院新桥校区建设项目（含产教融合实训基地）施工（竣工）全过程质量检测服务至竣工备案移交，详见招标文件第五章委托人要求。 3、服务期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格、移交完成止。 4、质量要求：检测服务符合国家、行业和地方现行有关法规、规范和技术标准规定，并满足设计标准要求。 5、最高投标限价:1000万元。 三、投标人资格要求 1、资质要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，须同时包括见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能检测、室内环境检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测； （3）具有有效的计量认证证书（CMA）； 2、财务要求：/ 3、业绩要求：投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单项检测合同额不低于500万元人民币的房屋建筑工程第三方检测业绩。注：提交业绩合同扫描件。 4、信誉要求，有下列情形之一的不得投标，否则在评标时按废标处理： （1）投标人或拟任项目负责人在限制投标期限内或被公共资源交易监管部门或建设行政主管部门予以不良行为记录且在披露（公开）期限内的； （2）近3年因拖欠农民工工资问题被人社行政主管部门列入“黑名单”或限制投标处理且在限制期内的； （3）根据最高人民法院等九部委（法【2016】285号）文件，投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单的。 注：上述（1）（2）项投标人信誉情形仅限于在寿县范围内被限制投标或对寿县行政区域有管辖权的公共资源交易监管部门或建设行政主管部门或人社行政主管部门作出的限制（不得）投标、限制（不得）投标的不良行为记录、列入“黑名单”处理等情形（法律法规另有规定的从其规定）。 5、项目负责人资格要求： 具有高级及以上职称，且同时具有检测人员岗位资格证书；提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人2022年1月1日至投标截止时间内任意连续3个月社保缴费证明（至少提供养老保险）或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。如果上述人员属于上级高校等事业编制，须提供上级高校等人事主管部门证明其从属关系的材料。 6、其他主要人员要求：/； 7、其他要求：/。 |

附：评标办法：综合评估法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中标候选人。投标人得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人采取现场摇号的方式确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人电子签章。由法定代表人电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 澄清、说明或补正 | 投标人必须按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，按总则3.5 资格审查资料提供证件。 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，按总则3.5 资格审查资料提供证件。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定，投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，不得在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分： 65 分 检测大纲部分： 25 分 投标报价： 10 分 |

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1） | 资信业绩评分标准 （65分） | 企业业绩 （15分） | 投标人2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单项检测合同额不低于700万元人民币的房屋建筑工程第三方检测业绩，每个得5分，满分15分。 注：①检测业绩的合同授予单位须为项目建设的法人单位或建设管理单位，施工自检或监理平行检测的业绩不得分； ②投标文件中须提交业绩合同等证明材料的扫描件； ③投标人业绩与项目负责人业绩可为同一业绩。 |
|  |  | 认证体系（9分） | 具备有效的职业健康安全、环境、质量管理体系认证，每有一项得3分，满分9分。 |
|  |  | 项目负责人业绩 （15分） | 项目负责人具有单个合同检测费用金额不少于500万元的房屋建筑工程第三方检测业绩（拟任项目负责人须在此项目中担任项目负责人），每个得5分，满分15分。 注：①检测业绩的合同授予单位须为项目建设的法人单位或建设管理单位，施工自检或监理平行检测的业绩不得分； ②投标文件中须提交业绩合同等证明材料的扫描件。如无法体现项目负责人姓名，需同时提供业主出具的证明材料。 |
|  |  | 检测人员（6分） | 投标人为本项目配备的检测人员（除项目负责人外）中，具有高级工程师及以上职称证书的，每人得2分，满分6分。 注：①投标文件中须提供以上人员相关证书扫描件； ②同一人具有多个职称证书不重复计分。 |
|  |  | 企业信誉 （20分） | 1、2017年1月1日以来，投标人获得建设行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的AAA级企业信用等级证书的，得5分。 注： （1）时间以颁奖时间为准； （2）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图或证书扫描件（颁奖文件不含奖杯、奖牌、奖状）； （3）国内依法登记注册”以中国社会组织网查询结果为准。投标文件中须提供颁奖单位在中国社会组织网查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 2、自2017年1月1日以来（以颁奖时间为准），投标人获得得行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的优秀质量检测企业（或检测先进单位或工程检测优秀企业或优秀建筑业企业）荣誉称号：地市级及以上的每个奖项得5分，满分15分。 注： ①投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）； ②a.“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果为准。 b.投标文件中须提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图。 c.民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。 |
| 2.2.4（2） | 检测大纲及检测设备评分标准 （25分） | 检测大纲（15分） | 1、检测总体思路、检测方案内容完整性和编制水平； 2、检测方案技术措施、质量保证措施、安全管理体系与措施； 3、检测重难点分析内容完整性及合理性。 评委会根据检测大纲内容酌情进行评分： 优秀得（12＜F≤15分），良好得（9＜F≤12分），一般得（6＜F≤9分），没有不得分。 备注：此项各位评委分别打分后，去掉一个最高分，去掉一个最低分，剩余评委评分的算术平均值（四舍五入，保留小数点后两位，）为该项得分。 |
|  |  | 检测设备（10分） | 投标人提供实验室的设备清单，评标委员会根据投标人拟投入的主要设备数量、型号、产地、使用年限、自动化程度、性能等因素综合比较后综合打分，优7≤F≤10分，良4≤F＜7分，一般1≤F＜4分，没有不得分。 备注：此项各位评委分别打分后，去掉一个最高分，去掉一个最低分，剩余评委评分的算术平均值（四舍五入，保留小数点后两位，）为该项得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（10分） | 评标基准价计算方法 | （1）投标企业报价在最高投标限价的－8％～－15％之间的为有效报价，在此范围之外的均按无效投标处理。 （2）“标准评标价”Z值的确定：在最高投标限价的－8％～－15％之间，每隔0.2％为一个下浮间隔（-8％、-8.2％、-8.4％……-14.8％、-15％，计36个系数，在开标现场由投标企业代表和业主代表分别抽取一个下浮系数，取两者的算术平均值（保留一位小数，第二位小数四舍五入）作为最终下浮系数，乘以最高投标限价，所得值即为“标准评标价”Z值。 |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 当投标人的投标报价等于“标准评标价”时得满分10分，每高于“标准评标价”一个百分点扣3分，每低于“标准评标价”一个百分点扣1分，中间值按比例内插法计算。用公式表示如下： ¦Z1-Z¦ F1 = F- ─── ×100×E（四舍五入，保留2位小数） Z 式中： F1—投标人投标报价得分； F—投标价所占的百分比权重分值（10分）； Z1—投标人投标报价（四舍五入，保留2位小数）； Z—标准评标价（四舍五入，保留2位小数）； 若Z1≥Z，则E = 3；若Z1<Z，则E = 1。 |

委托人要求

# 一、项目概况

安徽交通职业技术学院新桥校区项目位于安徽省淮南市寿县新桥国际产业园，规划地块位于寿州大道以西，安康大道（规划）以北，黄楼路（规划）以东、阳光大道（规划）以南。项目规划用地面886.88亩，总建筑面积约52.04万平方米，建设内容主要包括教学楼、图书馆、综合楼、专业教学实训用房及场所、室内体育用房及教师办公用房、学生活动中心、学生宿舍、食堂、教师周转房、智慧校园、地下人防和停车场、后勤及附属用房、室外工程、高可靠性用电等。

# 二、服务内容及要求

本工程项目检测内容包括但不限于以下内容：

1.混凝土原材及相关检验

2.钢筋原材及钢筋连接相关检验

3.预拌砂浆相关检验

4.门窗、幕墙工程相关检验

5.防水材料相关检验

6.桩基工程相关检验

7.砌体材料相关检验

8.装饰装修材料相关检验

9.保温节能材料相关检验

10.水电材料相关检验

11.室内环境相关检验

12.钢结构相关检验

13.防雷相关检验

14.智能化相关检验

15.人防工程相关检验

16.工程实体检测

17.涉及直接影响工程质量的原材料、成品、半成品检测

18.沉降观测、基坑边形监测

19.配合委托方完成水土保持验收工作

20.环保验收所需检测

21.对已检测实体随机二次抽检

22.配合建设单位进行飞检

23.智慧校园检测

24.其他检测

未涉及项目按国家、省、市、区相关技术标准和管理规定以及委托人要求执行。上述检测数量及频率按照相关标准及规定取定，检测项目计划检测数量及频率原则上为标准及规定范围的100%；施工过程中，委托人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率。中标人需无条件配合，不得以此为理由增加费用。

项目实施阶段的检测内容和数量，委托人根据需要在招标文件的基础上可适当增减。项目中所涉及的检测内容，若中标单位不具备相应的检测资质，经委托人同意后，可另行委托具有相应资质的单位进行检测，相关费包含在投标报价中，中标人须对所有检测结果负责。

（一）以下表格中的检测内容和项目为暂定，实际检测项目包括但不限于下表所述，含国家规定必须实行取样和送检的试块、试件和原材料等。

| 类型 | 检测内容 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土集料 | 土 | 液限塑限、最大干密度、最佳含水量、密度、含水量 |  |
|  | 集料 | 颗粒级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量、泥块含量 |  |
| 原材料及试块 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、细度、标准稠度用水量、胶砂流动度 |  |
|  | 钢筋（含焊接与连接、钢筋网片） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、反向弯曲、重量偏差、钢筋网片抗剪强度、规定塑性延伸强度、最大力总伸长率、接头残余变形、尺寸偏差、反复弯曲、抗剪力 |  |
|  | 砂子 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子含量、碱活性、密度、含水率、云母含量、人工砂石粉含量、人工砂压碎指标、坚固性 |  |
|  | 石子 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、密度、含水率、压碎指标值、碱活性、岩石抗压强度、有机物含量、坚固性 |  |
|  | 混凝土 | 混凝土强度（压、折）、混凝土配合比、坍落度、表观密度、抗渗性、抗冻性能、凝结时间、碳化、收缩、泌水、含气量、扩展度、维勃稠度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、动态弹性模量、电通量 |  |
|  | 砂浆 | 砂浆强度、砂浆配合比、稠度、保水性、表观密度、拉伸粘接性能、收缩性能、凝结时间、分层度、抗渗性能、抗冻性能 |  |
|  | 混凝土外加剂 | 减水率、含气量、凝结时间差、1h经时变化量（坍落度、含气量）、抗压强度、泌水率比、收缩率比、相对耐久性、含固量、密度、PH值、限制膨胀率、含水率、净浆流动度、细度、渗透高度比、安定性、氯离子含量、碱含量 |  |
|  | 掺合料 | 细度、烧失量、需水量比、三氧化硫、含水量、活性指数、安定性、均匀性、游离钙含量、碱含量 |  |
|  | 沥青混合料 | 沥青含量、马歇尔试验、矿料级配、保水率、劈裂、密度、收缩系数、弯曲、流值、矿料的合成毛体相对密度、矿料间隙率、空隙率 |  |
|  | 砌墙砖、空心砌块、加气砼砌块 | 抗压强度、抗折强度、密度、抗风化性能（吸水率及饱和系数）或抗冻性、吸水率或相对含水率、石灰爆裂、泛霜试验、碳化、干燥收缩、放射性、尺寸偏差、外观质量、抗渗性、软化系数 |  |
|  | 饰面石材 | 压缩强度、弯曲强度、吸水率、体积密度、抗冻性、放射性、外观、尺寸、肖氏硬度、耐酸性、耐磨性 |  |
|  | 陶瓷砖 | 破坏强度、断裂模数、吸水率、抗冻性、抗热震性、放射性、外观、尺寸、耐磨性、热（湿）膨胀、抗釉裂性、摩擦系数、色差、抗冲击性、光泽度、耐污染性、耐化学腐蚀性 |  |
|  | 防水材料 | 防水卷材：拉力及延伸率、不透水性、低温柔性、低温弯折性、耐热性、撕裂强度、可溶物含量、热老化保持率、固体含量、硬度、厚度、钉杆撕裂强度、与后浇带混凝土剥离强度、压缩永久变形、热空气老化、橡胶与金属粘合 止水带、膨胀橡胶：硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、体积膨胀率、压缩永久变形、脆性温度 防水油膏：耐热性、低温柔性、拉伸粘接性、密度、施工度、渗出性、挥发性 防水涂料：拉伸（粘结）强度、断裂伸长（延伸）率、不透水性、耐热度、低温柔性、低温弯折性、固体含量、干燥时间、撕裂强度 |  |
|  | 涂料（建筑内、外墙涂料、防火涂料、腻子） | 在容器中状态、施工性能、涂膜外观、干燥时间、耐刷洗性、耐碱性、低温稳定性、耐温变、耐水性、粘接强度、对比率、耐沾污性、耐冷热循环性、初期干燥抗裂性、柔韧性、耐人工气候老化性、耐冲击性、细度、粘度、遮盖力、附着力、吸水性、透水性、低温稳定性 |  |
|  | 面砖现场试验 | 拉拔试验 |  |
|  | 遇水膨胀止水带 | 常规试验 |  |
|  | 聚氯乙烯板 | 常规检测 |  |
| 室内装修材料 | 硅酸钙板 | 常规检测 |  |
|  | 细木工板 | 常规检测 |  |
|  | 轻质隔墙板 | 常规检测 |  |
|  | 石膏板 | 外观尺寸偏差、单位面积质量、断裂荷载、吸水率、软化系数、表面吸水量、受潮挠度、抗折强度 |  |
|  | 硅PU | 常规检测 |  |
|  | PVC地板 | 常规检测 |  |
|  | 轻钢龙骨 | 常规检测 |  |
|  | 卫生洁具 | 常规检测 |  |
| 简易土工 | 简易土工 | 含水率、密度、击实、压实系数（度）、干密度、界限含水率、砂的相对密度 |  |
| 地基基础工程 | 地基及符合地基承载力静载检测 | 浅层平板静载荷试验、深层平板静载荷试验、岩基载荷试验、复合地基静载荷试验、试验荷载、极限荷载值、比例界限荷载值、地基沉降量、承载力特征值、地基变形模量、复合地基置换率 |  |
|  | 桩的承载力检测 | 单桩竖向抗压静载荷试验、单桩竖向抗拔静载荷试验、单桩水平静载荷试验、带承台桩水平静载荷试验、高应变动力检测 |  |
|  | 桩身完整性检测 | 低应变反射波法、声波透射法、高应变动力检测、钻芯法 |  |
|  | 抗拉锚杆 | 抗拉检测 |  |
|  | 锚杆锁定力检测 | 土层锚杆抗拔试验、岩石锚杆抗拔试验、试验荷载、锚头位移、锚杆极限承载力、锚杆抗拔承载力特征值、锚杆抗拔承载力检测值、蠕变 |  |
| 主体结构工程 | 钢筋保护层厚度 | 保护层厚度、钢筋位置 |  |
|  | 现场强度检测 | 混凝土：回弹法、钻芯法、剪压法、超声-回弹综合法、后装拔出法 砂浆：回弹法、贯入法、冲击法、点荷法、射钉法 砌体：原位轴压法、回弹法检测砌墙砖、扁顶法、原位单剪法、原位单砖双剪法 |  |
|  | 结构性能 | 承载力、挠度、抗裂试验、尺寸外观质量 |  |
|  | 后置埋件 | 抗拔承载力、锚固承载力 |  |
|  | 建筑物沉降观测 | 沉降观测、整体倾斜。观测点位置和数量按设计要求。观测点做法为明装式或暗装式，材料和安装由中标人负责。首层施工完毕即观测一次，以后每施工完一层观测一次。竣工验收以后，第一年不少于4 次，第二年不少于 2次，以后每年 1 次，直到下沉稳定为止。对于突然发生的异常情况，应及时通知设计。 |  |
| 建筑幕墙工程 | 幕墙性能 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能 |  |
|  | 硅酮结构胶、密封胶 | 邵氏硬度、拉伸粘接强度、相容性、粘接强度、耐污染性 |  |
|  | 铝塑复合板 | 剥离强度 |  |
|  | 石材 | 弯曲强度、冻融性（寒冷地区） |  |
|  | 玻璃 | 可见光透射比、露点、保温、表面应力、遮阳系数、热传导系数 |  |
| 钢结构工程 | 钢材、铸钢 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、规定非比例延伸强度、冲击韧性、Z向性能、弹性模量 |  |
|  | 焊接质量无损检测 | 焊缝内部缺陷、焊缝表面缺陷 |  |
|  | 防腐及防火涂装检测 | 涂层厚度、涂层附着力 |  |
|  | 钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能 | 螺栓实物最小荷载、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数、扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数、高强度螺栓连接副施工扭矩、节点承载力、保证荷载、螺栓硬度 |  |
|  | 变形检测 | 挠度、垂直度 |  |
|  | 钢网架结构螺栓球 | 螺栓球最大螺孔螺纹抗拉强度保证荷载 |  |
|  | 钢网架结构焊接球 | 轴心拉、压承载力 |  |
| 建筑节能 | 保温材料 | 表观密度、导热系数、热阻、压缩强度、抗压强度、厚度、抗拉强度、线性收缩率、尺寸稳定性、软化系数、燃烧性能、水蒸气渗透系数、吸水率、氧指数、质量含水率、憎水率、抗折强度、氯离子、泛碱性、放射性、水蒸气透过系数、酸度系数 |  |
|  | 外墙外保温系统 | 保温层与基层粘接强度、耐候性、抗风压、吸水量、传热系数、耐冻融性能、抗冲击性、不透水性、水蒸气渗透阻 |  |
|  | 胶粘剂 | 拉伸粘接强度、可操作时间、抗裂性、柔韧性 |  |
|  | 抹面胶浆 | 拉伸粘接强度、可操作时间、压折比、抗冲击性、吸水量 |  |
|  | 抗裂砂浆 | 拉伸粘接强度、可操作时间、压折比、 |  |
|  | 界面砂浆 | 拉伸粘接强度 |  |
|  | 耐碱玻纤网格布 | 耐碱拉断强力、耐碱拉断强力保留值、断裂伸长率、单位面积质量、断裂强力、可燃物含量、氧化锆、氧化钛 |  |
|  | 热镀锌电焊钢丝网 | 焊点抗拉力、丝径、网孔尺寸、锌层质量 |  |
|  | 现场热工性能 | 屋顶传热阻、外墙传热阻、底层通风楼板传热阻 |  |
|  | 维护结构实体 | 外窗气密性、锚固件抗拔力、保温层构造、粘接强度 |  |
|  | 门窗 | 抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能、抗结露因子 |  |
| 标志、标线、标牌 | 标志牌 | 几何尺寸、逆反射系数、镀层厚度、立柱竖直度、厚度、标志板净空 |  |
|  | 标线 | 涂层厚度、抗滑性能、长度、宽度、外观 |  |
|  | 涂料 | 抗压强度、玻璃珠含量 |  |
|  | 玻璃珠 | 状态、密度、粒径、外观 |  |
|  | 反光膜 | 逆反射系数 |  |
| 室内 环境 检测 | 室内环境空气质量检测 | 游离甲醛、苯、氨、氡、TVOC |  |
|  | 建筑主体、装修材料 | 甲醛、氨（外加剂）、放射性、苯、二甲苯、乙苯、挥发性有机物（VOC）游离二异氰酸酯（TDI、HDI）、材料表面氡析出率 |  |
|  | 人造木板 | 甲醛 |  |
|  | 涂料及油漆 | 游离甲醛、苯、TVOC、TDI |  |
|  | 胶粘剂及水处理剂 | 游离甲醛、苯、TVOC |  |
|  | 土壤氡浓度 | 氡 |  |
| 建筑水电检测 | 给排水系统 | 承压管道系统设备、阀门水压试验，排水管道灌水、通水、通球试验 |  |
|  | 排水管材 | 拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡软化温度、烘箱试验、纵向回缩率、坠落试验 |  |
|  | 绝缘、接地电阻 | 接地电阻、绝缘电阻、防雷接地系统测试 |  |
|  | 水压试验 | 力 |  |
|  | 电线电缆 | 导体电阻、绝缘厚度、绝缘层老化前后抗张强度、绝缘层老化前后断裂伸长率、电压试验、绝缘电阻、阻燃试验 |  |
| 暖通工程 | 风机盘管 | 常规检测 |  |
|  | 系统节能性能 | 常规检测 |  |
| 智能化系统检测 | 安全防范系统 | 常规检测 |  |
|  | 综合布线系统 | 常规检测 |  |
|  | 建筑设备监控系统 | 常规检测 |  |
|  | 有线电视及卫星接收系统 | 常规检测 |  |
|  | 公共广播系统 | 常规检测 |  |
|  | 会议系统 | 常规检测 |  |
|  | 机房系统 | 常规检测 |  |
| 基坑 支护 检测 | 基坑支护变形检测（施工过程检测） | 按照图纸及国家有关规定检测。 |  |
| 室外运动场地检测 | 塑胶跑道、硅PU、人造草坪等检测 | 按照国标GB36246-2018标准对运动场地面层、原料、成品进行物理性能、化学性能全项检测 |  |
| 校区道路、排水管道、桥梁检测 | 道路检测 | 压实度、灰剂量、路面厚度、弯沉、平整度、水稳配合比、沥青配合比、无侧限抗压强度 |  |
|  | 混凝土管 | 内水压、外压荷载 |  |
|  | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率、抗冻性 |  |
|  | 塑料管材 | 环刚度、环柔性、烘箱试验、冲击性能、接缝的拉伸 |  |
|  | 检查井盖及雨水蓖 | 承载力、残留变形 |  |
|  | 桥梁结构检测 | 混凝土强度、混凝土测缺陷、大面积平整度、伸缩缝与桥面高差、钢筋保护层厚度、钢筋位置、碳化深度、钢筋锈蚀状况、荷载试验 |  |
| 水质分析试验 | 水质分析试验 | 水质分析、PH质、总碱度、氯离子、硫酸根 |  |
| 安全 检测 | 钢管 | 力学性能、工艺性能 |  |
|  | 扣件 | 外观、附件质量、力学性能 |  |
|  | 密目式安全网 | 规格尺寸、耐冲击、耐贯穿 |  |
| 竣工环境保护验收相关检测 | 竣工环保验收涉及的噪音、辐射、固废、大气等检测（含影像资料）等检测 | 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关规定，完成建设项目水、大气、噪声、固体废物污染防治设施等相关检测，编制竣工环保验收报告、组织专家论证等，满足竣工验收条件。 |  |
| 水土保持验收相关检测与验收工作 | 水土保持验收要求的相关检测，以委托人名义委托有资质机构对项目进行水土保持验收工作 | 根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）、水利部水土保持司关于征求《关于实施生产建设项目水土保持监测三色评价强化人为水土流失监管的通知(征求意见稿)》水保监便字〔2020〕第 2 号、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172 号）、水利部水土保持司《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请、报备回执及验收核查意见参考式样的通知》（水保监督函〔2019〕23 号）、安徽省《生产建设项目水土保持监测规程》（DB 34/T 3455—2019）、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（ GBT51240-2018）等相关法律法规的规定和批复的水土保持方案要求，对项目开展水土保持监测，提交监测总结报告，或对项目进行水土保持设施验收，编制验收报告，并通过建设单位组织的自主验收及水行政主管部门备案。 |  |
| 其他 | 人防检测、消防检测、管道CCTV检测 | 常规检测 |  |

（二）检测项目说明

1.见证取样检测：检测数量、频率及覆盖面必须按照国家相关规范的规定取定。

2.结构检测：按国家规定检测。

3.建筑物沉降观测：观测点位置和数量按设计要求。观测点做法为明装式或暗装式，材料和安装由中标人负责。首层施工完毕即观测一次，以后每施工完一层观测一次。竣工验收以后，第一年不少于 4 次，第二年不少于 2 次，以后每年 1 次，直到下沉稳定为止。对于突然发生的异常情况，应及时通知委托人或设计单位。

4.钢结构检测：按照国家有关规定。

5.沟槽、路基路面、桥梁、排水管渠检测数量、频率及覆盖面按照国家相关规范的规定取定，标准试验，原材检测试验。

（三）检测成果

1.接到委托人通知并提供相关资料后24小时内进场检测，完成全部工作量后 3 日内出具正式检测报告。

2.检测成果：正式检测报告一式叁份。

3.中标人逾期进行检测或逾期提供检测报告的，每逾期一日承担违约金 500 元，逾期超过 7日的，委托人有权解除合同。

（四）服务期限及质量

自合同签订之日起至工程竣工验收移交备案完成，质量达到国家规范规定标准。

# 三、人员要求

拟投入本项目的最低人员配备要求。

| 岗位 | 要求 | 人员配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高级工程师及以上职称，且同时具有检测工程师或检测人员岗位证书 | 1 人（ 不 允许 外聘、返聘） | 资格审查指标 并常驻现场 |
| 试验检测师（员） | 均具有检测工程师或试验检测员或检测人员岗位证书 | 4人 | 常驻现场，每 6 个月轮换一次（不得在项目内轮换） |
| 资料员 |  | 1人 | 常驻现场 |
| 合计 |  | 6人 |  |

（1）上述人员除项目负责人外其余人不作为资格审查指标，相关证书原件由委托人在中标后复核，如不满足要求，应立即按招标文件要求进行更换，否则视为提供虚假材料，委托人有权拒绝签订合同，并报公共资源交易监督管理部门按相关规定处理。

（2）中标人须成立项目工作小组，明确项目负责人及各专项人员，保证项目按计划完成。

（3）试验检测员必须 24 小时驻场办公，所有驻场检测人员必须持证上岗，驻场办公食宿、交通、通信等费用自理，工程期间委托人将不定期检查检测人员在岗情况及人数情况，若委托人检查人数不够或人员不在岗将处以 2000 元—5000 元/人次的违约金，且累计三次不在岗的人员将清除出场。

（4）中标人履约期如更换人员，更换的人员资质、阅历及经验不得低于本招标文件及具体项目的人员要求，否则委托人有权视情况对中标人予以扣 1000-10000 元工程检测费或者履约保证金作为违约金处理，情况严重的，委托人有权立即终止合同并追究对方责任。

（5）未经委托人同意，中标人不得随意更换项目负责人，若确因特殊原因需要更换时，须提前 7 天提交与拟更换人员具备相当资格和能力的人员报委托人批准，经委托人批准后方可更换，中标人更换项目负责人的，视为中标人违约，违约金标准分别为项目负责人 20 万元/人/次。

（6）项目负责人须常驻现场，常驻要求为不少于 22 天/月。项目负责人离开现场的，须经委托人同意，并书面指定临时代表，代为行使其权利，该临时代表的一切行为，委托人均认为是项目负责人的行为。项目负责人未经允许缺勤的，中标人按2000 元/人/天承担违约金。

（7）项目负责人必须参加委托人组织的工程会议，确有特殊原因，必须提前向委托人请假并经委托人书面同意，否则每缺席一次处违约金2000 元。

# 四、报价要求

本项目为总价报价，投标人的最终报价应含有所投服务的所有材料、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切应有费用，投标报价为最终报价。

本项目中所涉及到的专项检测工程，若中标人不具备相应的检测资质，经委托人同意后，可委托具有相应资质的单位进行检测，并对检测结果负总责，所涉及到的所有费用均包含在投标报价中，委托人不再另行支付。

# 五、其他要求

1.抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准，以上工作内容含外观检测、资料检查。

2.中标人必须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学。

3.中标人所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。

4.合同签订后三日内，中标人须编制切实可行的检测方案报委托人审批，并按审批后方案认真检测。中标人只对委托人负责，严禁听从施工单位的意见，否则按违约处理直至解除合同。

5.检测单位必须要在本项目工地挂牌建立工地试验室和标准养护室。配备符合现场的检测仪器设备，且该试验室必须要经过委托人现场审核通过。

6.中标人必须派专职人员现场取样，检测数量及频率按照国家相关规范的规定取定，包括委托人对工程质量有怀疑的部位需要增加检测频率的。

7.中标人必须派员随时随地跟踪检测，及时反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

8.中标人的检测结果，要第一时间以书面形式快报给委托人及监理。

9.中标人须定期向委托人汇报月度检测内容及下一步工作安排，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。

10.中标人人员须无条件的服从委托人的协调与安排，必须配合委托人做好资料备案工作，及时完成委托人临时指派的其他检测任务，按委托人要求参加工程调度会或验收等。

11.中标人须保证出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对出具的所有试验报告负法律责任。

12.质量要求：中标人必须确保其各项检测数据真实有效，并能准确反映检测项目的质量情况。现场取样须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，中标人违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，委托人将依据国家有关规定，追究其责任。

13.违约金处理：质保期内发生重大质量事故（5万元以上10万元以内），委托人有权拒绝支付余款，追究其相应责任，并报相关建设主管部门严肃处理。质保期内发生重大质量事故（10 万元以上），委托人将依据国家有关规定，严格追究其责任。未经委托人同意，中标人不得擅自更换检测组人员，否则委托人有权中止合同，由此造成的损失由中标人自行承担，并赔偿可能给委托人造成的损失。中标人应确保检测数据的客观及正确性，如发现有弄虚作假行为，委托人将每次处以 5000-10000元的违约金，性质恶劣的委托人有权终止合同并拒付检测费用。

14.中标人不得以任何形式要求施工单位购买指定材料，若出现此种情形，委托人有权解除合同。

15.中标人出具的检测报告若与现场实际情况不符，中标人应承担由此造成的所有损失。

16.委托人有权在任何阶段对中标人进行阶段性检查。

17.中标人还应无条件响应安徽交通职业技术学院新桥校区相关管理办法要求。

18.中标人中标后需在寿县当地备案，满足当地质检等部门要求。

19.中标人不得转包检测服务，只有不具备检测资质的个别单项检测在得到发包人认可后，可委托专业检测机构实施。

# 六、付款方式

检测单位完成本项目工地试验室和标准养护室，配备符合现场的检测仪器设备，且该试验室经过委托人现场审核通过后支付合同价的10%，地下室结构封顶付至合同价的 30%，主体结构全部完成验收付至合同价的 50%，室内装修工程及室外工程完成并验收合格付至合同价的70%，竣工验收完成付至合同价的80%，工程全部竣工备案结束并完成审计后三个月内支付至审定检测费用的97%，工程质保期满后支付剩余 3% 的尾款（无息）。