变电所巡视操作竞赛方案

一、竞赛目的：

为贯彻“以就业为导向、以能力为本位、以技能为重点”的指导思想，考核学生的牵引供电系统高压电气设备巡视的实操技能。要求参赛选手能够熟练运用所提供的软件，根据题目要求，完成不同设备的巡视操作，主要考查学生对变电所巡视作业的熟练程度和准确性；竞赛内容与实际工作相对接，主要有干式变压器巡视、AC35KV设备开关柜巡视、1500V设备开关柜巡视、交直流屏巡视、综合自动化屏巡视、蓄电池巡视、1500V设备轨电位装置巡视、AC400V开关柜巡视等。规范学生的作业流程，提高巡视作业能力，促进教学改革与质量的提高，达到以赛促教、以赛促学的目的，经城市轨道交通与信息工程系研究，决定举办此次技能竞赛活动。

二、竞赛时间：

2018年11月29日上午8：30－－11：00比赛，所有教师和参赛学生8：00之前必须准时到位。

三、竞赛地点   时间   分值

风雨操场   时间：每人限时10分钟     满分：12.5分（按系统设定分为准）

四、参加人员：

全系所有学生均可以报名参加。不限年级专业。

五、竞赛内容及方案：

1、本次比赛旨在提高学生的规范化操作意识。

2、学生参赛时，从八个巡视项目中随机抽取一个项目立即操作，不设准备时间，在完成操作后立即提交系统并举手示意裁判老师，由裁判老师记录分数和时间，学生确认签字后离开，按分数高低排序，当分数相同时，以时间长短排序，时间越短排名越靠前。

3、要求比赛同学在10分钟内完成。主要评比个人变电所设备巡视作业内容的全面性，操作流程的准确性和熟练程度，考查学生的职业道德素养。

4、本次分值记录采用系统自动记录形式，系统将根据项目的操作步骤项目数平均分配分数，错误操作或漏操作系统将自动扣分并给出最后分值，同时记录操作时间。

5、若操作过程中遇到非人为因素，例如系统卡滞，死机，软件报错等导致操作中断，可申请重启设备和任务发送，比赛不扣分。

6、参赛选手必须是我系在校学生，在竞赛时严禁携带任何通讯工具，严禁携带任何移动存储设备，严禁携带任何资料，不准交头接耳、左顾右盼，不准在参赛机上任何地方做记号。非裁判人员一律不准进入竞赛场地，裁判教师严格履行职责，一律不准现场指导。凡违规违纪的学生，一经发现，取消该比赛的评奖资格，并在全系通报批评。

六、组委会及评分：

组织者：城市轨道交通与信息工程系。

裁判长：李锐

裁判员：邓春兰、欧志新、段明华、李队员

评分组：参赛选手根据要求完成巡视操作，根据系统打分情况记录最终得分和时间。

七、奖项设置：

1、个人奖按：一等奖10%  二等奖20%  三等奖30% 设置。

2、优秀指导教师奖：指导学生参赛并获一等奖的教师均获优秀指导教师奖。

八、竞赛报名：

2018年11月9日前将参赛学生姓名、学号，班级报城市轨道交通与信息工程系。

联系人：邓春兰   电话：18502321226

2018年10月25日

| 项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干式变压器巡视 | 变压器是否安装牢固，电气连接部分是否接触良好，温控器显示温度是否正常等项目 | 比赛时随机抽取一项操作，每项均为12.5分 | 系统自动计分。系统按巡视项目数为每步骤平均分配分数，同时按操作规范一人监护一人操作的原则逐项操作并记录，漏操作或误操作按步骤扣除相应的分数。 |  |  |  |
| AC35KV设备开关柜巡视 | 运行有无异常声音，有无异味，断路器隔离开关位置，保护装置，母线电压，馈线开关外壳等项目 |  |  |  |  |  |
| 1500V设备开关柜巡视 | 运行有无异常声音，有无异味，断路器隔离开关位置，保护装置，母线电压，馈线开关外壳等项目 |  |  |  |  |  |
| 交直流屏巡视 | 高频开关电源模块，监控单元，进线电流表，控母电压等项目 |  |  |  |  |  |
| 综合自动化屏巡视 | PC机，综合测控装置等 |  |  |  |  |  |
| 蓄电池巡视 | 绝缘情况，外壳形变，是否漏液，腐蚀，温度等 |  |  |  |  |  |
| 1500V设备轨电位装置巡视 | 轨电位限制装置，轨电位状态，动作计数器动作状态，加热器等项目 |  |  |  |  |  |
| AC400V开关柜巡视 | 保护测控装置运行状况，控制开关是否在远方，有无故障，母联开关自投功能，抽屉开关分合闸指示灯是否正常等项目 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 12.5 |  |  |  |  |

竞赛评分标准