安徽交通职业技术学院全国职业院校技能大赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购项目

项目编号：[院询第202410]

询

价

文

件

- 采购人：安徽交通职业技术学院

二0二四年五月

目  录

第一章  询价公告	3

第二章  参加询价回执	5

第三章  项目需求	6

第四章  评审办法和标准	10

第五章  合同书	11

第六章  报价文件格式	15

第一章：询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就本院全国职业院校技能大赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

- 项目名称：全国职业院校技能大赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购

- 二、项目预算：预算控制价189700元，报价超过控制价为做无效标处理。

三、报价人资格：

1．投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2．本项目不接受联合体投标。

四、项目需求：详见项目需求。

五、服务期：2024年6月17日-2025年6月17日。

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、付款方式：服务期满验收合格并收到乙方正规发票后，支付合同款100%。

九、报价文件的递交：

1．询价公告发布时间:2024年6月8日-2024年6月14日

2．报价递交截止时间:2024年6月14日 15：00

参与询价单位应于2024年6月14日15：00前将报价文件递交安徽交通职业技术学院土木系办公室（太湖路22号）。

3．开标时间: 2024年6月14日15：00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4．报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院土木系办公室（太湖路22号）

5．报价文件份数：正本1份，副本2份。

6．报价文件接收人：刘老师，电话：18919632237

7．本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2024年5月8日

第二章    参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱452288399@qq.com

回  执

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院     (全国职业院校技能大赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购项目)询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                        （盖章）

日期：     年    月    日

- 项 目 需 求

前注：

1、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；

- 2、★条款须满足或优于本条款规格要求，否则响应无效；非★条款由评标小组讨论后酌情评审。

3、成交供应商对供货设备主机部分质保三年，其它的部分质保一年，软件部分将来应免费升级，保持与省赛、国赛同步，及时升级，这些要求应在验收时以质保承诺书的形式存放在采购单位。

4、供货地点：安徽交通职业技术学院；供货期：合同签订后7天内；。

5、质量要求：所有设备符合国家质量标准。

6、售后服务：质保期内需提供24小时售后服务支持，接采购人电话1小时内响应，4小时内到场服务现场，24小时内解决问题，如产品问题返厂维修，需提供同等产品保证采购方需要。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS-RTK | 1套(含1主机、1手簿、1充电器、1碳纤杆、3块电池、永久CORS账号 ） | 一、RTK测量系统： ★1、主板信号通道：1598通道数 ★2、内置电台收发距离： 15KM。 4、电台基站锁定：移动站输入基站ID，可锁定基站电台信号，避免串频。 5、智能语音：支持语音操控主机。 6、内存：内置64G大容量存储，支持自动循环存储，磁盘满自动删除 7、液晶：1.54寸彩色触摸屏，分辨率：240*240 8、支持惯导测量：倾斜角度0°～60°，1.8米杆，RMS：8mm+0.7mm/°tilt ★9、防护：IP68 10、数据双备份：外业测量数据可同时保存在手簿和主机内存，避免数据丢失（要确定定制软件有没有适配） 11、北斗精度：通过接收北斗3号GEO卫星播发的改正数，实现精密单点定位（不需要接收基站信号） ★12、外置可更换的双电池，支持热拔插 ★13、支持内、外置网络天线随意切换，内置SIM卡，3年流量 14、智能数据链：支持基站一键电台网络双发射，移动站一键选择信号最优接收 15、基站移动提醒：基站被移动，移动端软件会智能提醒（要确定定制软件有没有适配） 16、电台中继功能：移动站接收到基站的电台信号，可以再次把电台信号转发并信号放大，供其它主机使用 17、网络路由功能：移动站接收到基站的网络信号，可以把基站网络信号以电台信号的方式转发出来，供其它主机使用 ★18、须配套线划图软件和虚拟仿真数字成图实训软件，可在电脑上实现跟真机一样的虚拟仿真教学体验，功能要求采用虚拟现实技术构建虚拟 RTK 基准站、移动站和真实手簿相连接，实现真实手簿与虚拟 RTK 交互。 仿真软件虚拟场景要求： 软件支持 1:500 地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进 入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、 山区公路、道路附属物、城区建筑及其附属物、 不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需所有场景。场景内支持第一人称视 角，支持人物灵活运动，包括进行走跑跳跃翻跨等活动。 ★19、软件实训要求： 模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行绘图成图输出。 模拟基准站操作：可架设并操作仪器， 通过手簿进行设置。 模拟移动站操作：可架设并操作仪器， 通过手簿进行设置。 (4)模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、 锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、 照准、盘右观测、盘左观测、面板操作、数据 采集、迁站、数据导出等基本操作， 完整模拟全站仪所有界面及功能。 (5)模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。 (6) 模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 (7)模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜； 调整棱镜方向。 (8)数据可导出进行绘图处理， 兼容绘图软件。 二、智能手簿主机技术参数 1、采用 Android11 或以上的操作系统； CPU 主频 ≥2.0G Hz ；内置存储 ROM≥64G，最大支持 128GB 扩展；支持 4G 全网通， 配置 Type-C 接口，支持 OTG； 2、采用内置不可拆卸电池，电池容量≥9200mAh 典型作业时间≥20 小时；支持 PE2.0 快充，充满电 时间少于 4 小时； 3、不小于 5.5 寸彩色电容屏，支持多点触控、湿手触控；分辨率不小于 720×1280；典型 400nits； 摄像头不小于 1300 万像素； 4、防水防尘等级≥IP67； ★5、标配 2 个 nano sim 卡卡槽；全功能数字、字母实体键盘设计，按键数量不少于 50 个；支持 APP 快捷键、采集快捷键； 手簿配套数据采集软件： 1、软件支持经典界面及通用界面切换；可显示带电 子气泡，实时检查对中杆正平情况； 2、工程文件支持一键生成二维码或口令分享，含测 量数据及坐标系统、转换参数； ★3、软件具备现场测图成图功能，手簿生成的图形 可直接导出.dxf/.cas 等格式， 直接导入成图软件， 即可打印出图； ★4、软件可以直接读写的数据文件格式包括：矢量数据 Personal Geodatabase ( .db )、 File Geodatabase ( .gdb)、DWG/DXF、DGN 影像数据 TIF、 IMG，无须电脑端处理即可通过手簿软件直接打开； ★5、软件支持多端云协同作业模式，通过云端服务 实现 RTK、全站仪、成图软件多端数据实时互传共享。 三、其他要求 ★1、质保期为叁年，且在签订合同前提供所有产品功能演示，提供产品彩页； ★2、主机内置3年流量卡及高精度 CORS 定位服务。 |
| 2 | 全站仪 | 2套(每套含1台主机、3个原厂脚架、1个充电器、2个原厂带基座的棱镜、2块电池等 ） | 1、测角最小读数：0.1″ /1″ /5″ （可选） 2、测角方式：绝对编码 3、探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径 4、测距最小显示：0.1mm / 1mm（可选） 5、测距精度：有棱镜±（2+2ppm•D）mm ★6、测角精度：±2″；Android6.0及以上操作系统；免棱镜测程≥1000m；屏幕分辨率≥720*1280；屏幕尺寸≥5英寸；（此为必须满足项） 7、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′、±6′ 可选，分辨率：1″），可电子校正 8、电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。 9、内存：运行内存（RAM）≥3GB，机身内存（ROM）≥32GB 10、网络：4G全网通，支持手机通话功能；WLAN：2.4G wifi 11、内置蓝牙，支持蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。 12、投屏显示：仪器能够与电脑连接做到界面同步操作 13、数据通讯与传输接口：支持SD卡、WIFI、U盘、USB、蓝牙、全网通网络。 ★14、每台全站仪提供配套对应型号的虚拟仿真实训软件，可在电脑上实现跟真机一样的虚拟仿真教学体验。主机配套的仿真软件参数： 1）采用虚拟现实技术构建全站仪设备，可进行设备结构认知学习，支持交互。构建利用全站仪进行数据采集的虚拟三维外业环境，实现数据采集过程虚拟作业，支持交互。 ★2）虚拟空间：有实训场景，软件加载成功后进入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、道路附属物、城区建筑及其附属物、不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需场景。场景内支持第一人称视角，不支持人物灵活运动，可随意操作仪器进行测量。 3）模式选择 ★学习： a.外观一比一还原全站仪真实仪器，主要部件质感与真实仪器相同。 b.以点击交互展示仪器各个位置上的部件结构，并介绍部件信息，可从前后左右视角切换查看零部件外观。增加软件的趣味性，让学习和趣味相结合带来更好的教学体验。 练习：以点击交互展示仪器各个位置上的部件结构，系统跟踪判断用户的选择是否正确，并进行提示。 ★测评：对用户仪器结构学习成果测评，打分并上传成绩。 （4）操作：支持仪器开机，支持操作仪器键盘，可自由旋转查看仪器外观。 ★（5）测量：允许在实训场景中一站式操作测量，配置全站仪以及配套棱镜设备，还原真实测量中的操作过程。仪器内置测量软件百分百还原真实仪器，实现数据采集过程虚拟作业。 |
| 3 | 电子水准仪 | 1套（含1台主机，1个原厂脚架，2把原厂精密条码尺，2把尺撑、2块电池，1个充电器等） | ★1、高程测量精度：±0.7mm（每公里往返闭合差） 2、距离测量精度：D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 3、测程：1.8m∽105m ★4、高差最小显示：0.01mm 5、距离最小显示：0.1cm 6、望远镜放大倍率：32倍 7、分辨率：3″ 8、视场角：1°30′ 9、补偿器补偿范围：＞±12′，补偿精度：0.30″/1′ 10、屏幕：带白色照明160×64 ★11、存储器:16M内存 12、外部存储器：Micro SD卡 13、通讯接口：miniUSB 14、标准测量模式：标准测量、高程放样、高差放样、视距放样 ★15、线路测量程序：二等水准测量线路程序 ★16、二等水准测量按国标内置限差，无需人工设置 17、数据输出表格格式与外业手簿一样 ★18、图形化平差及数据处理系统软件：支持直接读取徕卡、南方、拓普康、天宝等电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表，也对各种类型水准网进行平差。数据后处理软件可以形成原始记录表，沉降报表及变化曲线图。(收费软件、提供软件著作权证书) ★19、具备虚拟仿真模拟器、提供全方位多角度的真实体验，新时代课程教学一大利器 |
| 4 | 内业成图软件 | 1个 | ★1、知识产权：具有国家版权局颁发的"计算机软件著作权登记证书"和自主的知识产权；软件开发商具备测绘甲级以上测绘资质。 2、运行操作系统平台：windows7/ windows10。 支持蓝牙传输野外采集数据。 3、支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。 4、支持矢量数据：DWG 、MDB、Shapefile、DXF等；正射影像：TIF、IMG、JPG等。 ★5、能够读取智能全站仪外业gpkg数据直接成图；读取云平台工程数据成图；支持读取*.cas/*.sou格式交换文件成图；对野外测量数据进行展点处理成图。 通过匿名分享、指定用户和群组分享等方式与南方工程之星实现dat和dwg数据共享，同时支持数据备份至南方云平台； ★6、满足国家GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准，提供自定义符号接口。 ★7、数据入库编码参考规范GB/T 20258.1-2019基础地理信息要素数据字典第1部分：15001100012000比例尺，GB/T 13923-2022基础地理信息要素分类与代码。 8、提供标准绘图、快速绘图、自动绘图等方式，提供简码识别、编码引导、源码识别等方式实现高效绘图。 9、提供图形编辑处理的工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、批量标注、等高线处理等工具；包括独立符号压线消隐、污水篦子方向自动调整、高程点内插、等高线等距离滤波、悬挂点处理、围墙裁剪角等功能。 ★10、满足最新地图图式的图幅输出，地图分幅处理及添加多种规格图幅，包含标准图幅、任意图幅、批量分幅等。 提供图形绘制工具，可通过调用CAD命令，绘制多种不同类型的形状，包括圆、弧、直线、复合线、多段线等。 具备丰富的图形编辑功能，移动、旋转、伸展、缩放、图形复制、偏移拷贝等。 11、具备多种测量数据处理方法和工具，包括前方交会、后方交会等多种交会，属性编辑、导线平差、原始坐标格式转换、坐标换带等。 12、具备坐标转换功能，通过四参数或七参数，将图形或数据，在两个坐标系间转换。 13、具备丰富的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力。修改墙宽、坎高、复合线处理、房檐改正、批量裁剪等一系列丰富的地物编辑功能。 14、支持多种批量处理操作，包括批量分幅，批量选择、删剪、剪切，批量修改坐标等操作。 ★15、支持一键读取智能全站仪导线测量数据。 支持导线控制测量数据自动录入、概算、平差并输出平差报告和控制点成果坐标文件。 16、支持计算平面网国家二等、国家三等、国家四等、城市一级、城市二级、城市三级、图根。计算高程网国家二等、国家三等、国家四等、图根水准。 17、支持输入控制测量数据的坐标、高程、差值等自动计算,并辅以网图动态显示。自动求解控制网各种路线闭合差并进行误差分析。输出成果标准齐全:控制网属性、控制网概况、闭合差统计表、方向观测成果表、距离观测成果表、高差观测成果表、平面点位误差表、点间误差表、控制点成果表等并以表格形式输出。 18、高效建立三角网，自动绘制等高线、等深线，可以对等高线进行灵活修剪及注记。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。 19、能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理；采用拓扑结构 DTM，增删顶点能自动重新组网，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析。 ★20、多种完善的土方计算方法，集三维立体化展示、模型数据种类多样、成果快速生成、智能化操作计算等优点于一身，适用于山坡、土堆、基坑、道路、航道、沟渠等各类型土方工程。具有三角网法、方格网法、断面法、等高线法等计算方法。 21、方格网法土方算法，支持扣岛计算、多级边坡处理、转角处理，方格网节点移动、方格网裁剪、忽略地形放坡到指定高度、土方量汇总。 22、土方三维模型。多角度浏览自然面、设计面、合成面土方三维模型，直观分析开挖前后的土方场景。 23、提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和线元法；道桥隧智能全站仪设计和采集的曲线数据，支持直接读取，自动输出报表。 24、任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程。 25、任意断面支持动态显示设计线； 支持绘制多期横断面图； 具有地物信息（长度、距离、方位、面积等）的查询、统计等功能；支持通过图面内容生成各类数据文件。 26、严格依据最新地籍调查规程，具有权属线绘制、界址点（线）编辑、界址线类别自动判别、修改宗地属性、添加宗地四至、宗地重排、宗地重构等功能，高效输出地籍调查表、界址点成果表、宗地图等地籍成果并可定制。 27、可自动生成地类图斑，并计算图斑面积，按最新土地利用现状分类标准进行面积分类统计，输出勘测定界报告书。 ★28、可将绘制好并经过检查的地形地籍图完整地输出面向GIS库的mdb和shp格式数据，也可导入mdb或shp成图。 支持导入导出谷歌地球KML文件； 提供编图质检、逻辑关系检查、拓扑关系检查等质检方案，并支持自定义质检方案集。 29、支持建立成果目录树状管理，自动生成成果文件台账。以目录树形式展示指定路径下所有文件，dwg图形双击可加载。 30、可根据需求进行现场定制开发。 |
| 5 | 城市三维建模仿真竞赛软件 | 1套（虚拟仿真软件+航测一体化处理软件仿真版+虚拟仿真三维模型内业绘图三个软件三合一组成） | 仿真软件部分： 基本要求：严格按照城市三维建模赛项要求设计，功能与竞赛要求一致，安装在PC端上，完全模拟无人机由像控点布设、航线规划、影像数据采集、导出的航测全过程；需具备高逼真、沉浸式的仪器交互体验，支持第一人称视角、第三人称视角自由漫游操作。 参数要求： 1.仿真设备 （1）无人机设备：SF-600无人机，抗风等级5级风，悬停精度RTK水平1cm＋1ppm，垂直2cm＋1ppm，可挂载五镜头相机型号T53P。 （2）无人机挂载：T53P挂载相机可生成6000*4000分辨率照片，具备高清相片导出。并且相片属性可查看（含有经纬度、焦距、分辨率、相机型号等属性），支持25000张照片数据存储。 （3）像控点测量设备RTK平面精度±(2.5mm+0.5x10-6 x D)高程精度±(5mm+0.5x10-6 x D)【D：为所测量的基线长度】 2.软件功能 （1）具有无人机外业倾斜航测数据采集作业，支持规定时间内对给定待测区进行踏勘模拟、航拍、像控布设等作业并完成考核。 （2）无人机航测软件：可对测区情况、测区范围、地面分辨率、重叠率、像控布设要求等要求进行布置。 （4）软件外业可实现：现场踏勘、像控布设、设备组装、航线规划飞行。 （5）软件具有：自动评分功能，可自动监测操作是否符合规范，并自动上传成绩至后台。 （6）软件具有练习模式与竞赛模式，竞赛模式可切换不同场景进行竞赛。 （7）软件内可实现的操作： ①无人机螺旋桨、电池、相机安装。 ②相机内存卡真实储存容量变化、数据自动输出。 ③支持无人机与遥控器之间的配合操作。 ④含有真实遥控器航线规划算法。 ⑤内置天气变化，可变化晴天、阴天、暴雨且有动态效果。 ⑥内置风速变化，可变化0-10级风。 ⑦含有手持佳能相机，可完成点之记拍照记录并且导出。 ⑧可完成倾斜的采集操作，支持照片与POS可在内业软件进行数据处理。 （9）软件满足技术规范 ①．GB/T 27920.1 – 2011 数字航空摄影规范第1部分：框幅式数字航空摄影 ②．GB/T 18316 – 2008 数字测绘成果质量检查与验收 ③．GB/T 17941 – 2008 数字测绘成果质量要求 ④．CH/Z 3001 – 2010 无人机航摄安全作业基本要求 ⑤．CH/Z 3002 – 2010 无人机航摄系统技术要求 ⑥．CH/Z 3004 – 2010 低空数字航空摄影测量外业规范 ⑦．CH/Z 3005 – 2010 低空数字航空摄影规范 ⑧．CH/T 3006 – 2011 数字航空摄影测量控制测量规范 ⑨．CH/T 3007.1 – 2011 数字航空摄影测量测图规范第一部分：1:500 1:1000 1:2000数字高程模型、数字正射影像图、数字线划图 ## 航测一体化软件部分： 1、数据整理。针对虚拟仿真相片数据进行流程化整理，整理过程自动识别五路POS点，自动识别地面POS点，自动识别废片和可能存在的漏片位置。高速拷贝或剪切照片，同时支持POS数据、焦距写入照片和照片重命名等功能，整理完成后可在二维地图展示POS点。 2、多元数据叠加。支持多元成果数据的叠加展示，包括在线地图、KML、SHP、CAD等格式的矢量数据、TIF等格式的栅格数据、OSGB的倾斜实景数据、OBJ等的人工模型数据，提供三维测量分析、坐标转换工具。 3、一键式空三。针对虚拟仿真相片进行一键自由网空三计算，并对空三进度进行显示，自由网空三完成后支持虚拟仿真导出的像控点进行刺点，刺点完成后进行一键控制网平差 ，完成后自动弹出精度报告。 ★4、建模。针对虚拟仿真空三进行单机建模，可进行导入kml范围线圈定建模范围，支持调整建模占用内存大小，支持选择模型输出坐标系，可输出OSGB格式模型，支持空三和建模成果加载。 ★5、模式切换。支持考试和练习两个模式，在非考试时期可进行多次练习，提高操作熟练度。 ★6、架次解算。直接针对多架次批量后差分解算，支持常用观测文件格式，并支持记录通用格式、大疆无人机观测数据；基站仪器高、天线与相机相位差信息可在差分计算中直接改正。 7、提供测区范围绘制。提供多种绘制测区范围的方式，包括一键导入kml等数据格式的文件作为测区范围、导入dwg作为底图来提取测区范围及自绘测区，丰富多样的测区绘制方式能最大程度的满足各种测区类型的绘制需求。 8、支持大测区分割和航线规划。支持大测区的自动分割及航线规划，可实时调整各个小测区的航线具体参数，支持防地飞行、定高飞行多种飞行方式，自动联网获取测区的真实高程数据，并且可预览航线的三维立体效果。 ★9、支持自定义像控格网和预采像控位置。支持自定义像控格网的大小，可在地图上自定义标注预采像控点的位置，一键导出kml等常用数据格式的像控点文件，并且支持通过直连像控点采集设备进行照片的快速整理及生成点之记文件。 10、航测数据一键上传云平台。支持测区、航线、像控及格网等航测数据一键上传至云平台，及一键下载文件到本地数据库，可通过云数据管理功能进行云数据的更新，数据的规划和下发都通过一个公共的平台进行，并且每个测区任务的完成进度可以统一在一个面板中实时查看，使得航测作业更加专业化、规范化、流程化和透明化，可有效提高航测作业效率。 11、空三成果导出。支持将空三成果导出XML格式，导出过程中各种参数（如相机参数）均按照严格模型进行高精度转换，导出成果在其他软件中可不经处理直接进行后续建模等工作。 12、相机内参数自检校。支持相机内参数自检校，用户只需输入粗略的焦距值，其他参数均在空三过程中自动检校获得。 13、项目分享。支持一键生成二维码及快捷信息进行项目的分享，团队成员可通过选择二维码或者填写项目管理员账号及分享码的方式快速加入项目中，进行数据的下载及后续工作。 ★14、针对虚拟仿真考试可自动进行评分并记录，支持将评分和成果上传到后台进行人工评分和成绩管理。 ## 内业绘图软件部分： 1总体性能 高效性：加载处理大数据时，快速高效不卡顿；支持大于300KM2 1:2000地形数据平滑漫游和浏览；50w数据加载用时≤9秒,100w数据加载用时≤19秒； 稳定性：系统在使用过程中运行稳定，不存在严重的漏洞，提升用户体验 友好性：界面清晰，布局人性化，支持命令栏指引式操作习惯，提供详尽的帮助文档 自动保存：工程自定义保存时常间隔，编辑数据实时保存，确保数据在任何情况下都不丢失 数据安全：数据库数据实时保存，工程自定义保存时间间隔；软件意外关闭时，重启软件可进行数据回撤 平台基础：国产自主研发平台，未架构于任何第三方平台上 符号化： 内置完全响应地图绘制员（地理信息数据处理方向）竞赛中《地图绘制员赛项竞技技术纲要》的符号要求，符合《GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》的标准规范； 支持定制临时显示符号； 地物实时符号化，支持根据属性控制地物的符号化效果； 支持地物符号的单一渲染与分类渲染； 数据标准： 置完全响应《地图绘制员赛项竞技技术纲要》的数据库要求； 支持定义临时数据集、要素类； 支持地图绘制员（地理信息数据处理方向）竞赛中《地图绘制员赛项竞技技术纲要》的数据库要求输出标准成果库； 操作方式：采用命令行、绘图面板、快捷键、简码要素搜索、已次性多要素绘制等方法结合绘图；支持要素简码、快捷键的自定义； 功能模块： 多源数据支持： 支持txt文本、csv数据读取； 支持FDB、MDB、GDB等数据格式间的无损转换； 支持FDB、MDB、GDB、SHP、DB、影像数据（TIFF、IMG、PNG、JPG等）等数据读写； 支持DWG数据查看与读写； DWG数据转换： 支持多版本CAD生产的DWG数据的自动转换，直接按照竞赛标准一键转换成标准分层、分类数据库格式数据； 支持CAD数据有向线的自动方向纠正； 未自动转换的数据单独存储；并支持对未转换数据快速提取、赋值建库； 数据管理： 采用工程管理数据，一体化存储数据、地图、视图、布局等信息； 支持图层分组管理、图层通用属性设置，支持对图层中地物进行分类管理及多值渲染设置； 数据浏览： 支持对地图的绘图效率、抗锯齿等效果进行自定义调整； 支持虚拟图层，多源数据集中展示，可令不同数据源的数据在一个数据集中分析,为专题图制作、统计分析提供解决方案； 支持多视口、多视角同步查看地图场景，支持自定义视口大小与显示视角 一个工程中支持创建多个地图与场景； 数据查询： 支持采用SQL语句进行属性表查询、标注设置； 属性表查询结果支持联动地图及场景； 数据采集： 支持采集点、线、面、注记要素； 支持常用注记设置、快速注记、单个注记、散列注记等注记标绘功能；支持对注记样式进行自定义； 支持进行房屋层数注记时自动将层数数字写入房屋层数属性字段中； 拥有多种捕捉方式：交点、端点、等分点、最近点、垂点、延长线、平行线、圆心； 支持绘制中必填属性快捷录入，支持编辑中图层间拓扑一致性维护； 编码转换、属性刷，快速转换地物的编码与属性； 提供批量闭合构面、偏移构面、标识点构面等快速绘制工具； 支持仿真调绘与修补测，可直接获取仿真软件测量坐标，实时联动测图； 数据编辑： 支持地物的移动、复制、旋转等基本编辑； 提供节点、线、面编辑工具； 地物属性信息一键入库，实时更新； 提供点、线、面符号精调工具，支持对面内填充、斜坡齿线、台阶符号线等进行快速调整； 立体采集： 支持直接读取osgb、xml、s3c等索引格式的三维模型数据； 支持多视口、多视角、多模式同步采集地物； 支持二三维多视口加载,分屏联动； 支持直接在三维模型上裸眼采集房屋、道路等地物，支持直角绘房、直线绘房、智能绘房等多种房屋采集方式； 自动识别模型表面高程，提供多种地物高程精调工具； 支持三维模型的指定坐标位置实时传送，实现在虚拟仿真调绘场景中的快速定位； 数据质检： 内置拓扑检查、精度检查、属性检查、图属一致性等检查方案； 支持可拓展自定义质检方案； 树形清晰分级结构，可自由选择执行内容； 列表式结果联动地物显示，按类过滤错误图形定位，脏区显示编辑范围，提高再检查效率； 提供冗余点清除、悬挂修复、删除重复要素等批量修复工具； 数据自动处理： 可视化模型制作界面，直接画布上进行流程的创建与编辑； 模块化模型搭建，智能填充参数，流程式地理处理模块； 支持20多种空间数据、业务格式数据的读写； 模型作为工具重复使用，支持导入导出模型工具； 支持冗余节点、悬挂点的自动处理； 支持房屋、植被、道路、水系的批量自动构面； 支持道路、水系中心线的自动提取和滤波； 支持地名注记转地名点；支持地名中文自动转拼音； 数据输出： 内置标准矩形分幅规则，支持大比例尺图幅号自定义设置； 支持非出图要素自动消隐； 支持自动生成公里网，支持自动裁剪内图廓数据； 自定义可视化布局，用户可以根据需求更改或增加布局组件； 布局模板化，打印范围自定义，以现有布局为整饰模板，批量分幅打印出图； 支持分层打印到PDF； 支持一键输出竞赛标准mdb成果； 考试评分： 支持考试与训练两种模式，根据考试平台设置任务类型和时长进入倒计时，倒计时完成后自动提交成绩，或操作完成后人工提交； 支持自动评分，考试提交后后台自动完成质检和分数计算，连同成果文件一并上传至考试平台； 对接南方测绘虚拟仿真竞赛平台系统，通过考试平台创建任务，实现软件的快速拉起和登录； |
| 6 | 城市建模工作站(固定式) | 1台（组合机） | 1.cpu:inter core i7 12代处理器以上，内核数不低12；2.显卡：NVIDIA显卡， 显存不低于8GB;3.内存：2个32G；4.固态硬盘：2个1T;5.主板：内存容量128GB,内存频率5200/5333MHZ,内存插槽数量不少于4个DDR，代数DDR4,支持板载Wi-Fi6；显示器：21.5英寸，分辨率2K;7.机箱：支持标准型主板；8.电源：>750W；9.键盘、鼠标等。 |
| 7 | 城市建模工作站（移动式） | 1台 | CPU处理器i7不低于14代;内存32G；独显；固态硬盘1T;显示器屏幕刷新率不低于165Hz；屏幕尺寸不低于16英寸；屏幕分辨率2560*1600。 |
| 8 | 三联法专用基座 | 4个 | 与序号2全站仪照准部通用。 |

第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （以下简称“需方”）与                           （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价采购文件；

4.2	供方成交的询价响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、安徽交通职业技术学院全国职业院校技能大赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购项目报价表（原件加盖公章）；

5、项目实施方案、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

- 附件一

法人代表授权书

本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院全国职业院校技能大赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购项目的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：

法人代表（签字）：              性别：     身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

- 附件二

安徽交通职业技术学院全国职业院校技能大

赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对安徽交通职业技术学院全国职业院校技能大赛“地理空间信息采集与处理”赛项仪器采购项目报价为：       人民币               元。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的工作及疫情防控要求，确保在规定时间内完成工作。

报价人盖章：                              法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：