安徽交通职业技术学院土木工程系

实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目

项目编号：[院询第202508号]

询

价

文

件

- 采购人：安徽交通职业技术学院

二0二五年五月

目  录

第一章  询价公告	3

第二章  参加询价回执	5

第三章  项目需求	6

第四章  评审办法和标准	12

第五章  合同书	13

第六章  报价文件格式	15

第一章：询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就本院土木工程系实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

- 项目名称：土木工程系实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目

- 二、项目预算：预算控制价9.231万元，报价超过控制价为做无效标处理。

三、报价人资格：

1．投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2．本项目不接受联合体投标。

四、项目需求：详见项目需求。

五、供货期限及免费质保期：合同签订后7个日历天内完成供货、安装、调试工作；免费质保期：验收合格之日起壹年。

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、付款方式：供货、安装、调试完验收合格并收到乙方正规发票后，支付合同款100%。

九、报价文件的递交：

1．询价公告发布时间:2025年5月21日-2025年5月27日

2．报价递交截止时间:2025年5月27日 15：00

参与询价单位应于2025年5月27日 15：00前将报价文件递交安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼A408室（寿州大道16号，安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼四楼）。

3．开标时间: 2025年5月27日 15：00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4．报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼A408室（寿州大道16号，安徽交通职业技术学院新桥校区敏行楼四楼）。

5．报价文件份数：正本1份，副本2份。

6．报价文件接收人：王老师，电话：0551-63416814

7．本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2025年5月21日

第二章    参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱yunxiao0508@163.com。

回  执

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院土木工程系实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目项目(项目名称)询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                        （盖章）

日期：     年    月    日

第三章   项 目 需 求

一、项目概况

满足技术参数及要求。“技术参数及要求”必须全部响应不允许负偏离，否则视为未实质性响应询价通知书要求。技术参数如下表：

- 技术参数一览表：

| 序号 | 货物分类 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材土工实验实训仪器设备 | 浸水天平 | - 规格：最大称量≥5kg，感量≤0.01g； - 要求：每台配3付吊钩 | 台 | 8 |
| 2 |  | 水泥胶砂试模 | - 规格：（1）内径尺寸：长：160mm±0.8mm,宽：40mm±2mm,深：40±0.1mm；（2）试模底座外形尺寸：长：245mm±2mm,宽：165mm±1mm,深：65±2mm；（3）试模质量6.25kg±0.25kg； - 材质：钢质防锈，可拆卸 | 个 | 10 |
| 3 |  | 电子天平 | - 规格：最大称量：≥2kg，感量：≤0.01g； - 要求：充插2用，电压220V，方盘 | 台 | 8 |
| 4 |  | 水泥胶砂强度试验加砂漏斗 | - 规格：JJ-5型水泥胶砂搅拌机配套配件，口径Φ约27mm - 材质：塑料 | 个 | 10 |
| 5 |  | 电子秤 | - 规格：最大称量：30kg，感量：0.1g； - 要求：充插2用，电压220V，方盘 | 台 | 4 |
| 6 |  | 电子秤 | - 规格：最大称量：15kg，感量：0.1g； - 要求：充插2用，电压220V，方盘 | 台 | 6 |
| 7 |  | 水泥混凝土试模（抗压） | - 规格：长150mm×宽150mm×高150mm； - 材质：ABS、超厚、多筋加固、抗摔耐用； | 个 | 60 |
| 8 |  | 水泥混凝土试模（抗折） | - 规格：长150mm×宽150mm×高550mm； - 材质：ABS、超厚、多筋加固、抗摔耐用； | 个 | 30 |
| 9 |  | 针入度标准针 | - 规格：质量2.5g±0.05g； - 要求：每盒3根； | 盒 | 10 |
| 10 |  | 针入度盛样皿 | - 规格：内径55mm.深35mm； - 材质：铜制，加厚 | 个 | 10 |
| 11 |  | 试验环（软化点） | - 规格：软化点专用； - 材质：铜制 | 套 | 40 |
| 12 |  | 钢珠（软化点） | - 规格：直径9.53mm，质量3.5g+_0.05g； - 材质：钢制 | 个 | 100 |
| 13 |  | 电磁炉 | - 加热方式：电磁加热； - 功率:2200W； - 全国联保,保修期12个月 | 个 | 2 |
| 14 |  | 加热锅 | - 规格：直径18cm，高10cm； - 材质：316加厚不锈钢； - 燃气电磁炉通用，复合多层底 | 个 | 4 |
| 15 |  | 洗耳球 | - 规格：60ml； - 材质：橡胶； - 要求：实验室专用 | 个 | 20 |
| 16 |  | 大毛刷 | - 规格：刷毛宽10cm，刷毛厚15mm； - 材质：猪鬃毛，高弹性加厚加密，优质金属材质包边，优质实木手柄 | 个 | 40 |
| 17 |  | 小毛刷 | - 规格：刷毛宽5cm，刷毛厚15mm； - 材质：猪鬃毛，高弹性加厚加密，优质金属材质包边，优质实木手柄 | 个 | 30 |
| 18 |  | 钢尺 | - 规格：尺长约53cm，尺宽28mm，尺厚1.0mm，精度0.5mm； - 材质：加厚2CR13不锈钢，抗压耐磨高硬度，蚀刻工艺凹陷刻度，清晰耐磨高精度 | 把 | 10 |
| 19 |  | 调土刀 | - 规格：长30cm； - 材质：钢制，超硬，塑胶把手； - 符合《公路土工试验规程（JTG 3430-2020）》要求 | 把 | 20 |
| 20 |  | 盛样盆（大） | - 规格：直径30cm； - 材质：304加厚不锈钢 | 个 | 20 |
| 21 |  | 盛样盆（小） | - 规格：直径20cm； - 材质：304加厚不锈钢 | 个 | 40 |
| 22 |  | 铲子 | - 规格：长约40cm，铲口宽约8-10cm； - 材质：不锈钢制，高硬度 | 个 | 20 |
| 23 |  | 喷水壶 | - 规格：5L，水柱可调，气压式（可喷雾） - 材质：加厚PP或HDPE材质 | 个 | 16 |
| 24 |  | 料勺 | - 规格：长约40cm，勺直径约8-10cm； - 材质：不锈钢制，加厚，高硬度 | 个 | 10 |
| 25 |  | 钢丝刷 | - 规格：长30cm，宽5cm - 材质：加厚加密，刷毛整齐密实，不锈坚韧钢丝，抛光木柄 | 把 | 10 |
| 26 |  | 小灯泡 | - 规格：液塑限联合测定仪专用； | 个 | 20 |
| 27 |  | 集料标准筛 | - 规格：方孔，孔径为（0.075-37.5mm）； - 材质：加厚筛框，双镀铬冲框，0.075-1.18mm为不锈钢筛网，2.36mm以上为镀锌冲孔 | 套 | 2 |
| 28 |  | 游标卡尺 | - 规格：量程0-200mm，高精度0.02mm； - 材质：刻度清晰，不锈钢材质，推拉顺畅，手感舒适，加厚尺身，精密双齿轮，精磨量爪； | 把 | 10 |
| 29 |  | 冲洗水枪 | - 规格：长50米，指扳动式，双重增压； - 材质：三层加厚钢丝管，加粗枪身，无极10模式铜制接口水枪喷头，带自动排管收纳盘 | 把 | 3 |
| 30 |  | 高压清洗机 | - 规格：推架车式，功率：≥5000W，额定压力范围：≥2.5MPa且≤25MPa； - 材质：全铜感应电机和铜泵头，出水三层加厚钢丝管长度：≥20m； - 全国联保,保修期12个月 | 台 | 1 |
| 31 |  | 插线板 | - 规格：六位分控插排；6位5孔，4×USB插口，20W快充；长度5m，加粗线芯1.5mm²，外置挂脚孔；一体式插头，强扭不变形,手感舒适；安全保护门； - 材质：银触点开关接触灵敏，导电好；牢固卡扣，稳定耐用，持久耐拔插；色泽纯正，选用优质PP材料,圆润细腻；高温阻燃材质，750℃阻燃，PP料材质，整体高温阻燃 | 个 | 10 |
| 32 |  | 平板推车 | - 规格：长90cm×宽60cm×高91cm；板车厚度：2.5cm ；载重2200斤； - 材质：高扶手全静音加厚平板，面板2mm冷轧花纹钢板，6寸减震耐磨弹力静音铁芯橡胶轮；扶手1.5mm加厚钢管可折叠；底板横竖6条承重梁，冷轧加厚2mm方钢管焊接加固 | 辆 | 3 |
| 33 |  | 键盘鼠标套装 | - 规格：USB接口，光学分辨率1000dpi；符合人体工学设计；配环保无异味鼠标垫； - 材质：ABS - 全国联保,保修期12个月 | 套 | 10 |
| 34 |  | 万能通用无孔显示器底座支架 | 1.规格：无孔显示器支架，20-27寸底座+大转接架,坚固耐用，外观设计合理 | 套 | 15 |
| 35 | 测量实训仪器设备 | ZT80电池 | - 型号：ZT80； - 要求：适配ZT80全站仪型号使用，且满足工作人员的要求 | 个 | 10 |
| 36 |  | ZT80充电器 | - 型号：ZT80； - 要求：适配ZT80全站仪型号使用，且满足工作人员的要求 | 个 | 10 |
| 37 |  | ZDL700电池仓 | - 型号：ZDL700； - 要求：适配ZDL700电子水准仪型号使用，且满足工作人员的要求 | 个 | 10 |
| 38 |  | ZT20电池 | - 型号：ZT20； - 要求：适配ZT20全站仪型号使用，且满足工作人员的要求 | 个 | 10 |
| 39 |  | ZT20充电器 | - 型号：ZT20； - 要求：适配ZT20全站仪型号使用，且满足工作人员的要求 | 个 | 10 |
| 40 |  | 全站仪棱镜头 | 1.规格：ZT80、ZT20全站仪通用大棱镜，品牌通用反射棱镜，单棱镜头，带站牌棱镜（带觇牌配包） | 个 | 10 |
| 41 |  | 红黑面木质双面尺 | - 规格：长度2米，最小刻度1cm,数字注记为分米和厘米，分划间隔为10mm和5mm，红面起始读数4687mm、4787mm； - 材质：选用优质一级红松。经分解、脱脂、时效、组合成型等现代工艺技术处理加工。具有变形小、重量轻、适用于三四等水准测量精度及规范尺寸要求 | 对 | 10 |
| 42 | 实验实训耗材 | 实训水泥 | - 规格：普硅（42.5MPa）； - 符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175—2024）要求 | 50kg/袋 | 15 |
| 43 |  | 实训中粗砂 | - 规格：水泥砼用； - 符合《公路桥涵施工技术规范（JTG∕T 3650-2020）》Ⅱ类天然砂要求 | 25kg/袋 | 60 |
| 44 |  | 实训碎石 | - 规格：水泥砼用（5-15mm）； - 符合《 公路桥涵施工技术规范（JTG∕T 3650-2020）》Ⅱ类碎石要求 | 25kg/袋 | 35 |
| 45 |  | 实训碎石 | - 规格：水泥砼用（15-30mm）； - 符合《 公路桥涵施工技术规范（JTG∕T 3650-2020）》Ⅱ类碎石要求 | 25kg/袋 | 50 |
| 46 |  | 矿粉 | - 规格：沥青砼用； - 符合《 公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004） 》要求 | 15kg/袋 | 2 |
| 47 |  | 实训骨料 | - 规格：沥青砼用（0-3mm）； - 符合《 公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）》要求 | 25kg/袋 | 15 |
| 48 |  | 实训骨料 | - 规格：沥青砼用（3-5mm）； - 符合《 公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）》要求 | 25kg/袋 | 15 |
| 49 |  | 实训骨料 | - 规格：沥青砼用（5-10mm）； - 符合《 公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）》要求 | 25kg/袋 | 15 |
| 50 |  | 实训骨料 | - 规格：集料压碎值专用（10-15mm）； - 符合《 公路桥涵施工技术规范（JTG∕T 3650-2020）》Ⅱ类碎石要求 | 25kg/袋 | 8 |
| 51 |  | 实训骨料 | - 规格：集料压碎值专用（10-20mm）； - 符合《 公路桥涵施工技术规范（JTG∕T 3650-2020）》Ⅱ类碎石要求 | 25kg/袋 | 6 |
| 52 |  | 沥青 | - 规格：沥青砼用 AH-70； - 符合《 公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）》要求 | 3kg/桶 | 20 |
| 53 |  | 日用去污剂 | - 规格：沥青用 - 符合《 公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）》要求 | 升 | 30 |
| 54 |  | wd-40除锈润滑剂 | - 规格：400ml； - 防锈，除锈，润滑 | 瓶 | 8 |
| 55 |  | 无水乙醇 | - 规格：每瓶500ml，20瓶/箱、； | 箱 | 3 |
| 56 |  | 氯化铵 | - 规格：国药，分析纯AR级，单瓶500g; | 瓶 | 40 |
| 57 |  | 电池 | - 规格：5号、碱性电池； - 环保；有质保 | 节 | 400 |
| 58 |  | 橡皮泥 | - 规格：抗渗试验用； | 盒 | 40 |
| 59 |  | 收纳盒 | - 规格：长410mm×宽280mm×高230mm，壁厚：≥2mm； - 材质：加厚聚丙烯（PP）材料，强韧不易变形，环保；颜色：高透灰；可叠加功能，支持多层堆叠，底部需加强筋结构以提升稳定性，表面工艺光滑处理，便于清洁，两侧安装反扣式把手，顶部安装隐藏式提手，单独包装，附产品说明书及合格证 | 个 | 10 |
| 60 |  | 档案盒 | - 规格：厚度55mm，内芯幅面长297mm×宽210mm，外部尺寸317mm×239mm×55mm板厚:0.8mm； - 材质：加厚聚丙烯（PP）材料，强韧不易变形，环保；颜色：蓝色；圆形抽孔，光滑金属包边，支持快速取放文件；毛绒粘扣或锁扣：确保盒盖密封性，防尘防潮；加厚边角：提升抗压能力，支持多层堆叠；表面处理需无毛边、无脱胶，边缘整齐；表面耐磨、抗划痕；承重测试：单盒承重≥5kg，叠放5层不形变 | 个 | 30 |
| 61 |  | 胶布 | - 规格：60mm×100m×50μm； - 材质：颜色高透，胶带材质BOPP，拉伸强度：90N/25mm，持粘力≥24h，胶布配备全金属胶带切割器 | 卷 | 10 |
| 62 |  | 钢筋拉伸试件 | - 规格：HRB400/Φ=16mm/L=420mm； - 符合GB 1499.2-2024 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋（GB 1499.2-2024）》要求 | 根 | 200 |
| 63 |  | 钢筋弯曲试件 | - 规格：HRB400/Φ=16mm/L=300mm； - 符合GB 1499.2-2024 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋（GB 1499.2-2024）》要求 | 根 | 200 |
| 64 |  | 46号抗磨液压油 | - 规格：抗磨L-HM46，压力机专用，16kg/桶； - 需出具中石化正规渠道购置证明 | 桶 | 8 |
| 65 |  | ISO标准砂 | - 规格：净含量 21.6 千克(1.35kg×16袋)； - 符合《公路水泥及水泥混凝土试验规程（JTG3420-2020）》要求 | 包 | 5 |
| 66 |  | 工作服 | - 规格：长110CM/淡蓝色； - 材质：面料优质，符合工作人员具体要求 | 件 | 20 |
| 67 | 实验实训劳保用品 | 纱手套 | - 规格：中厚； - 材质：棉，耐磨，环保无异味 | 双 | 300 |
| 68 |  | 小平板拖把套装 | - 规格：宽40cm； - 材质：杆材质不锈钢，棉线布套式； - 配对应尺寸塑胶洗桶 | 套 | 20 |
| 69 |  | 大平板拖把套装 | - 规格：宽60cm； - 材质：杆材质不锈钢，棉线布套式； - 配对应尺寸塑胶洗桶 | 套 | 30 |
| 70 |  | 扫把簸箕套装 | 材质：杆材质高硬度不锈钢，扫把头材质塑料，簸箕头材质高硬度不锈钢 | 套 | 20 |
| 71 |  | 毛巾（棕） | - 规格：60mm×30mm，棕色； - 材质：超细纤维吸水速干巾，中厚，不褪色，不掉毛，不起球，精致锁边，柔软无异味 | 条 | 200 |
| 72 |  | 毛巾（蓝） | - 规格：60mm×30mm，蓝色； - 材质：超细纤维吸水速干巾，中厚，不褪色，不掉毛，不起球，精致锁边，柔软无异味 | 条 | 100 |
| 73 |  | 洗手液 | - 规格：500g； - 材质：清洁，抗菌，除异味，环保，舒爽 | 瓶 | 30 |
| 74 |  | 肥皂 | 材质：清洁，抗菌，除异味，环保，舒爽 | 块 | 20 |
| 75 |  | 乳胶手套 | - 规格：中号； - 材质：天然乳胶，特厚牛筋，环保无异味 | 双 | 30 |
| 76 |  | 垃圾袋 | 1.材 质：PE(聚乙烯)； 2.颜色：银灰色； 3.规格：加厚平口式、500mm(宽)*600mm(长)*0.012mm(厚)(不含热封边)、单只连卷，每包3卷，每卷20只； 4.要求：袋身加厚、韧性足，拉扯不易断、结实耐用、环保无异味 | 包 | 40 |

2、安装调试、质保及售后服务要求

1）设备安装完后对使用者和管理者进行操作培训，工作日内可随时咨询相关技术问题；

2）验收合格之日起满足对应货物设备的免费质保期要求，在免费质保期内需免费维修或更换采购需求中的对应设备。

3）中标供应商提供的货物，需附相关合格证书，设备类需附相关说明书；如因货物质量不符合要求而造成校方实验设备损坏的，由中标供应商全责赔偿校方损失（实验设备维修或购买费用）。

第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （以下简称“需方”）与                           （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价采购文件；

4.2	供方成交的询价响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、安徽交通职业技术学院土木工程系实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目报价表（原件加盖公章），直接报总价即可；

5、项目实施方案、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

- 附件一

法人代表授权书

本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院土木工程系实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：

法人代表（签字）：              性别：     身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

- 附件二

安徽交通职业技术学院土木工程系实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对安徽交通职业技术学院土木工程系实验实训仪器设备、耗材及劳保用品采购项目报价为： 人民币               元。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的工作要求，确保在规定时间内完成工作。

报价人盖章：                              法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：