安徽交通职业技术学院土木建筑学院世界职业院校技能大赛比赛场地音视频监控项目

项目编号：[院询第202517 号]

询

价

文

件

采购人：安徽交通职业技术学院

二0二五年八月

目录

第一章：询价公告	3

第二章  参加询价回执	5

第三章  项目需求	6

第四章  评审办法和标准	11

第五章  合同书	12

第六章  报价文件格式	14

- 第一章：询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院土木建筑学院承办世界职业院校技能大赛比赛场地音视频监控项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

- 项目名称：安徽交通职业技术学院土木建筑学院承办世界职业院校技能大赛比赛场地音视频监控项目

- 二、项目预算：预算控制价14.0万元，报价超过控制价为做无效标处理。

三、报价人资格：

1.投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2.本项目不接受联合体投标。

四、项目需求：详见项目需求。

五、服务期：

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、付款方式：安装调试完成验收合格并收到乙方正规发票后，支付合同款100%。

九、报价文件的递交：

1.询价公告发布时间：2025年8月 15日—2025年8月18日

2.报价递交截止时间：2025年8月18日9:30

参与询价单位应于2025年8月18日9:30前将报价文件递交安徽交通职业技术学院新桥校区（寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧）。

3.开标时间： 2025年8月18日9:30，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4.报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院新桥校区（寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧）

5.报价文件份数：正本1份，副本2份。

6.报价文件接收人：张老师，电话：15375375782

7.本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2025年8月15日

- 第二章  参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱119171275@qq.com

回  执

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院院土木建筑学院承办世界职业院校技能大赛比赛场地音视频监控项目询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                        （盖章）

日期：     年    月    日

- 第三章  项目需求

一、采购内容

“技术参数及要求” 标记“★”的条款必须全部响应不允许负偏离（需提供CNAS或CMA或CAL或ilac-MRA标识的第三方机构检测报告复印件并加盖公章证明），其他非★条款允许偏差数≤3个，否则视为未实质性响应询价通知书要求。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球网络摄像机 | 400万半球型网络摄像机 - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； - 焦距&视场角：2.7~8 mm； - 电流及功耗：DC：12 V,POE； - 防护：IP66，IK10； - 采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30 m； - 内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽； 7、含拾音器。 | 60 | 台 |
| 2 | 接入原有校园平台软件扩容 | 存储扩容（接入授权费） | 1 | 套 |
| 3 | 桌面移动硬盘 | 8TB，加密存储，端口USB3.0 | 2 | 块 |
| 4 | 8口POE交换机 | - 提供8个千兆PoE电口； - 交换容量：16 Gbps； - 包转发率：11.91 Mpps； - 支持IEEE 802.3at/af； - 支持6 KV防浪涌（PoE口）； - 支持PoE输出功率管理； - 无风扇设计，高可靠性； - 供电方式：48 VDC，2.5 A。 | 24 | 台 |
| 5 | 单模光纤 | 4芯 | 2000 | 米 |
| 6 | 线缆辅材 | 综合布线、六类网线、HDMI线、电源线、阻燃PVC线管、过线盒、机柜、水晶头等 | 1 | 项 |
| 7 | 4合1接口 | HDMI1进4出分配器，含遥控器（类似于翻页笔） | 9 | 个 |
| 8 | 无线路由器 | 集成放大器+独立放大器，千兆网口，无线速度：1200M | 30 | 个 |
| 9 | 安装调试服务 | 30台智慧大屏的拆卸、安装、调试服务 | 1 | 项 |

二、其他要求

1.为了便于后期运维的稳定性，中标人投标文件中需承诺本次采购的监控设备必须能跟学校现有的平安校园里的高校安全管理平台（DS）做对接。中标人中标后签订合同前，采购人有权要求中标人携监控设备到校测试，若监控设备测试结果无法与其做对接，采购人有权不予签订合同（需提供承诺函，格式自拟）。

2.中标人中标后签订合同前，需提供摄像头生产厂商针对该项目设备三年的质保承诺函原件。质保期内，免费提供产品技术支持服务。

- 第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1.初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2.详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）合格供应商少于3家。

- 第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （以下简称“需方”）与                           （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式支付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价采购文件；

4.2	供方成交的询价响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 （交货时间/服务完成时间） 、 （交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人（签字）：	法人代表授权人（签字）：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

- 第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容

1.报价函封面自定；

2.提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3.附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4.附件二、安徽交通职业技术学院土木建筑学院承办世界职业院校技能大赛比赛场地音视频监控项目报价表（原件加盖公章）；

5.项目实施方案、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

附件一

法人代表授权书

本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加 安徽交通职业技术学院土木建筑学院承办世界职业院校技能大赛比赛场地音视频监控项目 的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：

法人代表（签字）：              性别：     身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

附件二

安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对 安徽交通职业技术学院土木建筑学院承办世界职业院校技能大赛比赛场地音视频监控项目 报价为：   人民币               元。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的工作及疫情防控要求，确保在规定时间内完成工作。

报价人盖章：                              法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：